石家庄市栾城区市场监督管理局

对河北普华检测技术服务有限公司出具

不实检验检测报告的通报批评

各相关单位、企业及广大消费者：

为规范检验检测市场秩序，保障公共安全与社会公众利益，依据《中华人民共和国产品质量法》《检验检测机构资质认定管理办法》等法律法规，近期我单位在监督检查中发现，河北普华检测技术服务有限公司（统一社会信用代码：91130108MA092FRGXX）在承接比对监测检验检测业务时，存在出具不实检验检测报告的严重违规行为，具体情况如下：

2025年6月15日，生态环境部2025年第6 轮次执法监督帮扶专业组对河北新玻尔瓷业有限公司现场检查时发现:河北新玻尔瓷业有限公司的 DA002排放口，实际内径为5.7米，采样平台仅设置的手工采样孔有7个，均集中在一起，相互不垂直，其中有3个基本在一个水平面，但最大夹角约20°，采样口位于最近变径位置的上游，据最近变径约7.3米，距排放口约3.7米，不满足监测口距下游6倍直径上游3倍直径的要求。河北普华检测技术服务有限公司于2025年4月11日为河北新玻尔瓷业有限公司出具了比对监测报告(报告编号:普华测字(2025)第067号),该监测报告不满足《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996》4.2.1.1和4.2.4.1的规定,违反国家有关强制性规定的检验检测规程或者方法，属于不实检验检测报告。

此类行为不仅违背了检验检测机构“科学、公正、准确、诚信”的核心准则，破坏了检验检测行业公信力，更可能误

导市场主体决策，对消费者合法权益及公共安全构成潜在威胁。

根据相关法律法规规定及监督检查结果，现对河北普华检测技术服务有限公司作出如下处理决定：

1.要求该公司向我单位提交书面整改报告，未完成整改或整改不合格的，依照有关法律法规严肃处理。

2. 将该公司违规行为记入企业信用档案，列为重点监管对象，后续每季度开展一次专项核查。

检验检测行业是保障产品质量与安全的重要技术支撑，诚信经营是行业发展的生命线。在此，我们郑重提醒各检验检测机构，务必引以为戒，严格遵守法律法规及行业规范，强化内部质量管控，确保检验检测结果真实、准确、可追溯。同时，欢迎社会各界对检验检测机构进行监督，如发现违规行为，可通过举报电话0311-88031161向我单位反馈，共同维护公平、公正、有序的检验检测市场环境。

石家庄市栾城区监督管理局

2025年10月13日